资阳市雁江区人民医院

CT球管散热器询价采购需求

- 采购限价：本项目限价80,000元。

- 采购项目概况及内容：我院现有1套CT球管散热器损坏，无法正常降温导致机器报错，需更换CT球管散热器1套。

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 | - 最高限价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - CT球管散热器 | - 1 | - 套 | - 80000.00 | - CT：品牌为联影，型号为uCT-760 |

三、技术参数要求：

1.重量：31.9公斤±0.5公斤。

2.噪音：1米处<67分贝。

3.动力：200 VAC+10%,-14%。

4.功率：200 VAC+10%,-14%。

5.最大电流：3.5A。

6.最大热交换器耗散：5KW。

7.流量开关闭合阈值：5.0 PSID ±1PSID。

8.流量开关打开阈值：4.0 PSID ±1PSID。

9.流量开关最大电流：5000毫安。

10.工作温度：5摄氏度至40摄氏度。

四、服务要求

1.供应商需提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由成交供应商负担。

3.货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商应负责修理，但费用由采购人负担。

4.售后服务：

4.1 质保期：自验收合格之日起≥一年。

4.2 质保期内供应商负责所有因产品质量问题而产生的费用，所有服务免费。

4.3 质保期内出现质量问题，如货物经供应商3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

4.4售后服务方案：供应商应有良好的服务理念和完善的售后服务体系并根据本项目实际情况制定相应的售后服务方案。

五、商务要求

1.履约时间：签订合同后3日内。

2.履约地点：资阳市雁江区人民医院。

3.本次报价含设备款、运输、人工费及税费等。

4.付款方式：设备安装、调试、验收等合格后且完善相应财务手续，于30个工作日转账支付合同总款项95%，剩余5%于质保期满后30个工作日内一次性无息转账支付。

5.验收：本项目采购人将参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、资阳市财政局《关于严格落实政府采购需求论证、合同备案和履约验收有关问题的通知》（资财采〔2019〕39号）等相关文件进行验收。

六、供应商资格要求及证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：若投标产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械经营许可/备案凭证；

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

七、响应文件要求

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

八、响应文件的递交

1.递交响应文件截止时间：2023年9月8日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（住院部12楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

九、联系方式

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：采购办 028-26346672

十、询价采购报价书格式

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、商品报价（金额单位：元）

| 序号 | 项目名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |

说明：本次报价包含但不仅限于设备款、运输、人工费及税费等费用。

二、是否全部响应本次采购需求：是□  否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□  否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年     月     日