资阳市雁江区人民医院

建设北路院区设备带等改造采购项目

比 选 文 件

比选编号：ZYYJQYY-20241127

资阳市雁江区人民医院 编制

2024年11月

目  录

第一章  比选公告	3

第二章  比选须知及参选须知前附表	5

第三章  比选申请文件格式	12

第四章  项目要求	25

第五章  评审办法	30

# 第一章  比选公告

一、比选条件

本比选项目为资阳市雁江区人民医院建设北路院区设备带等改造采购，比选人为资阳市雁江区人民医院。项目已具备比选条件，兹邀请符合本次比选要求的潜在申请人参与。

二、项目概况与比选服务范围

1、项目名称：资阳市雁江区人民医院建设北路院区设备带等改造采购项目

2、比选编号：ZYYJQYY-20241127

3、项目地点：四川省资阳市

4、项目概况：详见比选文件第四章

5、项目预算：限价230000.00元

三、比选申请人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件：若投标产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械经营许可/备案凭证；

8、本项目不接受联合体参与；

9、禁止参加本次采购活动的比选申请人

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询比选申请人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的比选申请人报名参加本项目的采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请人，不得参加本采购项目。比选申请人为采购人在确定采购需求、编制比选文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为比选文件中规定的比选申请人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

四、比选文件的获取

在资阳市雁江区人民医院官网（https://www.zysyjqrmyy.com）上自行下载比选文件。

五、递交比选申请文件的时间及地点

（1）递交比选申请文件的截止时间：2024年12月9日17:00（北京时间），地点为资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号住院部十二楼。

（2）逾期送达的或者未送达指定地点、密封和标注错误的比选申请文件，比选人不予受理。

六、本次比选公告及中选（结果）公告在资阳市雁江区人民医院官网上以公告形式发布。

七、联系方式

比选人：资阳市雁江区人民医院

地址：资阳市雁江区宝台镇蜀乡大道669号

联系方式：采购办 028-26346672

监督部门联系方式：纪监室028-26060653

# 第二章  比选须知及参选须知前附表

参选须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名称：资阳市雁江区人民医院 |  |
| 2 | 项目名称 | 资阳市雁江区人民医院建设北路院区设备带等改造采购项目 |  |
| 3 | 资金情况 | 自有资金 |  |
| 4 | 比选最高限价 | 230000.00元。 |  |
| 5 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 1.在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)]。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其比选申请文件作为无效处理。 |  |
| 6 | 比选范围 | 详见第一章“比选公告”及第四章“项目要求”。 |  |
| 7 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 同第一章比选公告“比选申请人资格要求”。 |  |
| 8 | 是否接受联合体参选 | 不接受。 |  |
| 9 | 比选响应有效期 | 递交比选申请文件截止时间起90日内有效。 |  |
| 10 | 比选保证金 | 本项目不收取。 |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取。 |  |
| 12 | 比选申请文件份数、包装及密封要求 | 正本一份，比选申请文件必须密封包装。包装应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章（鲜章）。 |  |
| 13 | 装订要求 | 比选申请文件用A4复印纸（图纸、表格及证件除外）编制。 比选申请文件须采用非活页方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 |  |
| 14 | 封套上标注 | 比选人: 项目名称: 比选申请文件 比选申请人： 联系人、联系电话： |  |
| 15 | 比选时间及地点 | 同第一章递交比选申请文件的截止时间和地点 |  |
| 16 | 是否退还比选申请文件 | 否 |  |
| 17 | 评审方法 及标准 | 综合评审法，具体详见第五章 |  |
| 18 | 比选人对比选文件的澄清或修改 | 比选人无论出于何种原因，在递交比选申请文件截止时间3日前，均可以对比选文件进行澄清或修改，澄清或修改的内容为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人均起约束作用。 |  |
| 19 | 申请人提出问题的截止时间 | 申请人如对比选文件有疑问的，应在递交比选申请文件截止时间3日前，以书面形式向比选人提出。 |  |
| 20 | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 注：本比选申请人须知前附表与比选文件的其他内容不一致时，以本表内容为准。 |  |  |  |

（一）总   则

1、说明

（1）“比选人”系指提出比选项目、进行比选的法人。本次项目的比选人是资阳市雁江区人民医院。

（2）“比选申请人”系指响应比选、参与竞争的法人或者其他组织。

2、比选范围

详见第一章比选公告及第四章项目要求。

3、合格的比选申请人

合格的比选申请人应具备以下条件：

（1）本比选文件“比选公告”规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。

4、响应文件有效期

本项目响应文件有效期为递交响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

5、参选费用

比选申请人承担其编制比选申请文件及递交所涉及的一切费用。无论参选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

（二） 比选文件

1、比选文件的组成

（1）比选文件包括下列内容：

第一章  比选公告

第二章  比选须知及参选须知前附表

第三章  比选申请文件格式

第四章  项目要求

第五章  评审办法

第六章  合同（草案）

（2）除上一条列明的内容外，比选人对比选文件的澄清或修改内容均为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人均起约束作用。

（3）比选申请人发现比选文件任何的遗缺、任何词义含混或意义不清等，应立即通知比选人补全或澄清。如果比选申请人未按上述内容提出要求而造成不良的后果，比选人不承担责任。比选申请人应认真审阅比选文件中所有的内容，任何对比选文件内容的忽略或误解，都不能作为比选申请人不完全响应比选文件的理由。

（4）比选文件及补充资料前后有矛盾的，以时间在后的为准。

（5）本比选文件由比选人负责解释。

2、比选文件的澄清

任何对比选文件提出澄清的比选申请人，应以书面形式提出。比选人对收到的任何澄清要求，将以书面形式，回复比选申请人，若以电子邮件发给比选申请人的应立即电话通知比选申请人，确认已收到该文件。

（三）比选申请文件的编制

1、比选申请文件的语言

比选申请文件及比选申请人与比选人之间与参选有关的函件和文件均应使用汉语言文字。

2、比选申请文件的组成

比选申请人应按照比选文件的规定和要求编制比选申请文件。比选申请人编写的比选申请文件应包括下列部分：

（1）报价部分。比选申请人按照比选文件要求填写的“报价表”。

（2）技术服务部分。比选申请人按照比选文件要求做出的技术服务应答，主要是针对比选项目的技术服务要求做出的响应和满足。比选申请人的技术服务应答至少包括下列内容：

A、技术服务应答表；

B、比选申请人认为需要提供的文件和资料。

（3）商务部分。比选申请人按照比选文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

A、比选申请函原件；

B、比选申请人基本情况表；

C、比选申请人符合比选文件第一章规定的“比选申请人资格要求”的相关资格证明材料，包含以下材料：

①、法定代表人证明书原件（法定代表人直接参与比选并签署比选申请文件时提供）以及法定代表人身份证复印件；或者法定代表人授权书原件（非法定代表人参与比选并签署比选申请文件时提供）以及法定代表人身份证复印件和代理人身份证复印件；

②、比选申请企业有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（实行三证合一的地区可以只提供合并后的有效的营业执照复印件）；

③、比选申请人具有良好商业信誉和健全财务会计制度的承诺函原件；

④、比选申请人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函原件；

⑤、比选申请人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函原件；

⑥、比选申请人参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件；

⑦、根据采购项目提出的特殊条件：若投标产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械经营许可/备案凭证。提供复印件；

⑧、其他比选申请人认为需要提供的文件和资料。

注：以上相关资格证明材料中要求提供的复印件均须加盖申请企业公章（鲜章），否则不予认可。

（4）其他部分。比选申请人按照比选文件要求作出的其他应答和承诺

3、比选申请文件格式

（1）比选申请人应按照比选文件第三章中提供的“比选申请文件格式”填写相关内容。对于第三章格式中“注”的内容，比选申请人可自行决定是否保留在比选申请文件中，未保留的视为比选申请人默认接受“注”的内容。

（2）对于没有格式要求的比选申请文件由比选申请人自行编写。

4、比选报价

（1）报价采用一次性自主报价，比选申请人根据比选文件规定的服务范围及工作内容，并结合自身实力，进行自主报价，报价为包干价。比选申请人应充分考虑咨询期间各种情况和风险。

（2）比选申请人的比选申请报价应是比选文件所确定的全部工作内容的价格体现。

（3）如比选总价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

（4）比选确定的报价在服务过程中将不作调整。

（5）比选申请人的报价不能高于本项目的最高限价。

5、比选货币

本项目比选申请报价采用的币种为人民币。

6、比选有效期

（1）比选响应有效期详见“参选须知前附表”。

（2）特殊情况下，比选人可于比选响应有效期满之前要求申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。比选申请人可以拒绝上述要求。拒绝延长比选响应有效期的申请人不得再参与该项目后续比选活动。同意延长比选响应有效期的申请人不能修改其比选申请文件。

（3）在比选响应有效期内，比选申请人将依法接受其比选申请文件的约束。

7、比选申请文件的份数和签署

（1）比选申请人应按照“参选须知前附表”要求的数量准备比选申请文件，在每一份比选申请文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

（2）比选申请文件正本和副本须打印并按比选文件的规定由比选申请单位法定代表人或经其授权的代理人签字。由代理人签字的须随比选申请文件递交法定人代表人授权书。
    （3）比选申请文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改，须由法定代表人或其代理人签字。

（四）比选申请文件的递交

1、比选申请文件的装订、包装、密封及标注

比选申请文件应按照“参选须知前附表”的要求进行装订、包装、密封和标注。如果未按上述规定进行装订、包装、密封和标注的，比选人有权不接受比选申请文件。

2、比选申请文件的递交和截止时间

（1）比选申请文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

（2）比选人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交比选申请文件的截止时间。

（3）比选人将拒绝接受任何晚于递交比选申请文件截止时间后递交的比选申请文件。

（五）评审

1、评审原则

（1）评审工作由比选人负责组织，具体评审事务由比选人组建的评审小组负责。

（2）评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。

（3）评审小组决定申请文件的响应性，仅依据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（4）评审小组发现比选文件表述不明确或需要说明的事项，可提请比选人书面解释说明。

（5）无论比选评审结果如何，比选人均不解释中选或落选原因，也不退回比选申请文件和其他申请相关资料。

（六）合同

1、中选（结果）公告

中选（结果）公告在资阳市雁江区人民医院官网上发布。

2、签订合同

（1）中选人应在中选（结果）公告截止日期次日起三十日内与比选人签订合同。由于中选人的原因逾期未与比选人签订合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格。

（2）比选人不得向中选人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中选人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选文件和中选人比选申请文件确定的事项进行修改。

3、履行合同

（1）中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

（2）在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

# 第三章  比选申请文件格式

封面

正本

（项目名称）

比选申请文件

比选申请人：                                        （盖单位章）

年    月    日

目  录

- 比选申请函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 报价表

- 比选申请人基本情况表

- 项目管理机构

- 类似项目业绩一览表

- 技术应答表

- 服务、商务应答表

- 承诺函

- 其他资料

注：比选申请人根据其比选申请文件情况自行编制页码，格式不限。

格式一、比选申请函

资阳市雁江区人民医院：

1、我单位全面研究了                            （项目名称）的比选文件及补充文件(如涉及)后，我单位承诺将遵照比选文件的要求，按          的报价，完成本项目的全部责任和义务。

2.我方已详细阅读并完全理解比选文件的全部内容，包括补充文件（如涉及）。

3.一旦我方中选，我方保证按比选文件和我方申请文件的承诺开展工作。

4.我方同意并遵守本项目比选文件关于比选响应有效期的所有要求。本项目比选响应有效期为递交比选申请文件截止时间起90日。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.一旦我方中选，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。

7.我方完全理解，最低报价不是中选的唯一条件。

8. 其他承诺(如有时)：

比选申请人名称（全称、盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

比选日期：          年      月     日

格式二、法定代表人证明书

比选申请人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                           （加盖比选申请人公章（鲜章））

年     月     日

注：

1、须附法定代表人的身份证复印件（提供正反面）；

2、法定代表人直接参与比选并签署比选申请文件时提供。

格式三、法定代表人授权书

资阳市雁江区人民医院：

本授权声明：我 （填法定代表人名称）  系    （填比选单位名称）   的法定代表人，现授权              （授权代表姓名、职务）为我方 “              (比选编号             )”（项目名称及比选编号）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代理人签字：

比选申请人名称：         （盖章）

比选日期：       年       月       日

附：

1、法定代表人身份证复印件（提供正反面）

2、授权代表身份证复印件（提供正反面）

3、非法定代表人参与比选并签署比选申请文件时提供

格式四、报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 比选编号 |  |
| 比选申请人全称 |  |
| 比选单价（元） | 注：须根据采购清单分项报价，含品牌、规格、型号等。 |
| 比选总价（元） | （大写） （小写） |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

注：

1、“报价表”中的“比选报价”须与“比选申请函”中的“报价”一致，如不一致的，以“报价表”为准。

2.报价表中报价涵盖了进行本比选文件“第四章  项目要求”中所有服务发生的费用、接口费以及税费等，比选申请人报价时须综合考虑，一旦中选，在合同执行期间不得以任何理由提出增加费用。

格式五、比选申请人基本情况表

| 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 主要业务 |  |  |  |
| 从事业务年数 |  |  |  |
| 行政负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 联系人 |  | 传真 |  |
| 电话 |  | 电子信箱 |  |
| 现有职工总数 |  | 具有高级职称人数 |  |
| 具有中级职称人数 |  | 具有初级职称人数 |  |
| 具有工程师人数 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式六、项目管理机构

（一）拟投入本项目人员汇总表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式七、类似项目案例一览表

| 年份 | 委托方 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式八、技术应答表

项目名称：

比选编号：

| 序号 | 比选文件要求 | 比选申请文件应答 | 满足/不满足 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如满足比选文件所列技术、服务，则无须逐条应答。如有不满足条款，请将不满足逐条应答。未明确不满足的条款，视为默认接受，比选申请人不得籍未作应答而拒不接受。

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式九、服务、商务应答表

项目名称：

比选编号：

| 序号 | 比选文件要求 | 比选申请文件应答 | 满足/不满足 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如满足比选文件所列商务条款，则无须逐条应答。如有不满足条款，请将不满足逐条应答。未明确不满足的条款，视为默认接受，比选申请人不得籍未作应答而拒不接受。

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式十、承诺函

致资阳市雁江区人民医院：

本公司         （比选申请人名称） 参加                    （项目名称）的比选活动，现针对以下条款，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

比选申请人（全称并加盖公章）：

法定代表人或代理人（签字）：

日      期：

注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。

2、所称重大违法记录，是指比选申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（较大数额罚款的具体金额标准是：若比选项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若比选项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额20000元为准）

格式十一、其他资料

比选申请人根据比选文件规定认为该附的其他资料：由比选申请人自行提供。

# 第四章  项目要求

一、项目技术要求

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧气系统 |  |  |  |  |
| 1 | 医用无缝不锈钢管1 | 1.规格型号：φ14×1 2.材质：06Cr19Ni10 3.▲处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装封堵运输，提供超声波+酸性氧化电位水清洗证明材料并加盖供应商公章。 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.焊缝处理、粘贴管道标识 | 85 | 米 | 56 |
| 2 | 医用无缝不锈钢管2 | 1.规格型号：φ8×1 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装封堵运输，提供超声波+酸性氧化电位水清洗证明材料并加盖供应商公章。 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.焊缝处理、粘贴管道标识 | 280 | 米 | 37 |
| 3 | 医用氧气专用弯头 | 1.规格型号：φ14 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理 4.焊接方式：单面焊接双面成型硬钎焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 24 | 个 | 19 |
| 4 | 医用氧气专用异径三通 | 1.规格型号：14/8 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理 4.焊接方式：单面焊接双面成型硬钎焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 27 | 个 | 30 |
| 5 | 医用氧气二级稳压箱 | 1.规格型号：双回路设计 2.工作压力：0.2～0.5MPa | 1 | 台 | 6500 |
| 6 | 医用压力监测报警装置 | 1.规格型号：氧气、吸引 2.具有声光报警 3.精度等级： ≥1.0级 | 1 | 台 | 3800 |
| 7 | 医用氧气阀门 | 1.规格型号：φ14 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理 4.焊接方式：单面焊接双面成型硬钎焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 5 | 个 | 50 |
| 8 | 支架 | 1.规格型号：30*30*3mm 2.形式：吊托支架 3.型钢 | 35 | 套 | 40 |
| 9 | 管道查漏 | 范围：1-8层主管 | 1 | 项 | 5996 |
|  | 吸引系统 |  |  |  |  |
| 1 | 医用无缝不锈钢管3 | 1.规格型号：φ38×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装封堵运输，提供超声波+酸性氧化电位水清洗证明材料并加盖供应商公章。 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.焊缝处理、粘贴管道标识 | 85 | 米 | 104 |
| 2 | 医用无缝不锈钢管4 | 1.规格型号：φ12×1 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理+涡流探伤+包装封堵运输，提供超声波+酸性氧化电位水清洗证明材料并加盖供应商公章。 4.焊接方式：单面焊接双面成型氩弧焊 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 7.焊缝处理、粘贴管道标识 | 280 | 米 | 48 |
| 3 | 医用吸引专用弯头 | 1.规格型号：φ38 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理 4.焊接方式：单面焊接双面成型硬钎焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 24 | 个 | 32 |
| 4 | 医用吸引专用异径三通 | 1.规格型号：14/8 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理 4.焊接方式：单面焊接双面成型硬钎焊（充氩气保护） 5.压力试验：按照规范进行压力试验 6.气密性试验：按照规范进行气密性试验 | 27 | 个 | 36 |
|  | 设备带 |  |  |  |  |
| 1 | 设备带 | 1.名称：铝合金设备带 2.规格：（210*60mm）±10%，壁厚≥1.8mm 3.材质：铝合金，表面喷塑处理 4.整体静电喷涂处理，外表美观、耐磨、易清洁； 5.封头和灯罩的设计符合人机工程学； ▲6.病房设备带通过GB9706.1-2020《 医用电气设备 第 1部 分:基本安全和基本性能通用要求》检测。 （提供具有检测资质的机构出具的设备带符合GB9706.1-2020《 医用电气设备 第 1部 分:基本安全和基本性能通用要求》检测报告复印件并加盖供应商公章） 7.▲病房设备带燃烧性能通过GB 8624 《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级检测。（提供具有检测资质的机构出具的设备带燃烧性能通过GB 8624 《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级检测检验报告复印件并加盖供应商公章） 8.▲设备带烤漆附着力通过GB/T5210-2006《 色漆和清漆 拉开法附着力试验》检测。（提供具有检测资质的机构出具的设备带烤漆附着力通过GB/T5210-2006《 色漆和清漆 拉开法附着力试验》检测检验报告复印件并加盖供应商公章） 9.每条设备带至少设置一个空气开关 | 106 | 米 | 360 |
| 2 | 气体终端 | 1.名称：气体终端 ▲2.提供第三方检测机构出具的具有CMA 标识的终端弹簧检测报告 | 104 | 只 | 300 |
| 3 | 电源插座 | 1.规格型号：10孔 | 156 | 只 | 30 |
| 4 | 床头灯 | 1.规格型号：4W±1W 2.LED型灯管 | 52 | 支 | 68 |
| 5 | 灯开关 | 1.规格型号：大板 | 52 | 个 | 30 |
| 6 | 医用专用异径三通 | 1.规格型号：12/8 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理 4.焊接方式：单面焊接双面成型硬钎焊（充氩气保护） ★注：在安装焊接完成后需按照规范进行压力和气密性试验。 | 51 | 个 | 25 |
| 7 | 医用专用异径三通 | 1.规格型号：8/8 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：超声波+酸性氧化电位水清洗、脱脂处理 4.焊接方式：单面焊接双面成型硬钎焊（充氩气保护） ★注：在安装焊接完成后需按照规范进行压力和气密性试验。 | 51 | 个 | 23 |
| 8 | 电源线 | 1.规格型号：≥4mm².铜芯线 | 420 | 米 | 12 |
| 9 | 装饰罩 | 1.规格型号：40*60mm 2.铝合金材质 | 26 | 条 | 89 |
|  | 呼叫系统 |  |  |  |  |
| 1 | 设备网千兆接入交换机 | 1. 设备性能不低于交换容量：756Gbps/7.56Tbps，转发性能：252Mpps/432Mpps； 2. 可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口， 3. 设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us，支持IPv4 ACL表入方向≥2K条+出方向≥512条； 4. 支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持ERPS/RRPP/smartlink并且收敛时间均在50ms之内； | 2 | 台 | 1270 |
| 2 | 护理通讯信息系统软件 | 1．床位一览：可以提供床位列表信息概览，包括总住院人数、总床位数、各床位病人概况等，以及查询，分护理级别显示等功能。 2．房间一览：可以房间列表的形式，展示和管理每个病房的信息:包含床位号、科主任、护士长、管房医生、管房护士。 3．医生管理：可以管理医生信息、医生排班字典。 4．护士管理：可以管理护士信息、护士排班字典。 5．排班管理：可以添加编辑以及删除医生、护士排班信息，方便在医生管理和护士管理设置排班。 6．照片管理：可以对医生和护士照片的管理，包括上传、删除以及对分机照片的清除和下发。 7．宜传教育：可以对入院须知、科室简介、服务信息和内容管理。 8．点阵屏厂告：可以针对点阵屏广告内容的添加，编辑，更新删除操作。 9．呼叫选项：可以对一些呼叫的参数进行设置，包括点阵屏参数、振铃参数设置、存储设置、床头机功能、门口机功能、床头亮度、功效呼叫、外设开关的设置。 10．房间设置：可以对房间参数进行设置，包括增加一个房间、管理房间设置参数、对门口分机进行关联手表机、取消门口机关联的手表机、更新房间布局以及更新门口分机功能。 11．床位设置：可以对床位参数设置，包括增加一个床位、管理床位设置参数对床头分机进行关联手表机、取消床头关联的手表机、关联房间、取消关联房间、更新床位布局、更新床头分机以及更新房间布局功能。 12．颜色设置：可以实现对患者扩展信息、患者主要信息、设备灯进行颜色设置，通过内页顶部的标签切换不同的管理页面。 13．高级设置：可以实现对门口机显示模式、年龄是否显示生日、年龄显示模式、是否自动排班、床位列表卡中病人标记显示模式进行设置，通过勾选来管理控制床位一览页面和分机显示模式。 14．护士进入：可以对护士进入内容的查询，查询条件包含开始结束时间、床位号/房间名、护士进入方式、护士名，选择或者输入对应的查询条件即可在列表区域查询出护士进入的内容。 15．呼叫记录：可以查询科室内的呼叫记录。 16．房间对比图：可以指定查询条件内，各房间呼叫次数对比。 17．日线图：可以指定的日期段内，每天的呼叫量对比。 18．分时曲线图：可以查询一段时间内呼叫情况。 19．呼叫量对比图：可以在指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。 20．呼叫响应对比图：可以指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。 21．入住统计图:可以查询指定护理单元，或各护理单元的入住率。 22．护理单元管理：可以实现对护理单元的设置。包括添加、删除或编辑现有护理单元。 23．用户管理：可以完成对系统用户的管理，包括添加、删除、编辑。 24．角色管理：可以对护士站、护士长、院领导、管理员四个角色进行权限配置，也可点击左下角恢复默认设置按钮，一键恢复设置。 护理等级管理:可以完成对护理等级的管理，包括添加、删除、编辑、更新。 | 1 | 套 | 2400 |
| 3 | 信息交互管理主机 | 1.组网与供电 具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。 2.材质与外观 支持标准机架挂耳安装或通过配件墙面固定。高度不可超过1U。整机重量不超过3.5kg。 3.环境可靠性 3.1输入电压 200～240VAC 50Hz 3.2工作温度 0℃～40℃ 3.3工作湿度 10%～90% 3.4静电等级 ±10KV 3.5群脉冲等级 1.2KV@5KHz 4.▲主机具有高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力≥200W。支持扩展语音网关设备，实现移动语音终端的连接功能接口。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 5.支持连接显示屏、点阵屏、支持连接医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 6.支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 7.支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。 8.具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放。 9.具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。 10.要求支持标准机柜安装，安装于弱电间，不占用护士站空间。 11.▲主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 12.可与医疗气体系统对接进行播报提醒。 | 1 | 台 | 300 |
| 4 | IP网络医护主机 | 1.组网与供电 以一根CAT6线路连接护士站主机（管理端），系统支持接入多台设备，可放置在护士站、值班室等处。 2.液晶屏幕 采用≥10.0英寸触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度350cd/㎡(Typ)，视角80/80/75/80deg(Typ)。 3.声学要求 扬声器：8Ω0.5W，单声道，出音方式 前出音 4.材质与外观 采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白，支持桌面放置或选配挂板式安装。为不占用更多护士站空间，长度不可超过350mm，宽度不超过210mm，安装后厚度不超过60mm。整机重量不超过2.0kg。 5.环境可靠性 5.1工作温度 0℃～40℃ 5.2工作湿度 10%～90% 5.3静电等级 ±15KV 5.4群脉冲等级 1.2KV@5KHz 6.▲麦克内置，无外露麦克话筒，避免飞沫吸附交叉感染。设备采用15色及以上护理灯，当患者呼叫时，可根据患者的护理等级进行提醒。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 7.可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 8.可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，可接收床头分机等各种可对讲分机的呼叫，并与其双向对讲与挂断操作。可接收来自各种分机的增援呼叫。 9.支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位或全病区进行话筒广播功能，方便进行各类宣教操作。 10.可显示床位一览表、在院患者详细信息以及未处理呼叫信息。 11.支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 12.自动调节系统呼叫的振铃音量，提供不少于4个时段，每个时间段时间灵活可调。 13.当有分机呼叫时，可通过“免提”键进行接听。 14.支持扩展门禁分机可视对讲功能，可以直接控制门锁，也可以与第三方门禁对接，对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 15.具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 16.设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级。 | 1 | 台 | 4190 |
| 5 | 护理看板 | 1.显示屏尺寸 55英寸，支持分辨率≥3840*2160； 2.运行内存 ≥2G，机身存储≥32G； 3.可显示病区统计信息、病区概况、调床信息、呼叫信息、护理信息、高危风险管理、常用联系方式、公告栏能信息。呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示。统计信息、病区概况、护理信息等展示项目可灵活配置； 4.可显示患者床位一览表：展示患者的关键信息，包含床号、姓名、护理等级、年龄、护理标识等信息。设置：可设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。 | 1 | 台 | 4100 |
| 6 | 床头分机 | 1.▲设备采用双绞线接入系统总线，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，可不依赖其他任何外接模块，支持独立与主机组网。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 供电方式：集中供电便于管理。 2.液晶屏幕 采用≥7英寸液晶触摸屏，分辨率≥800*480，屏幕比例16:9，视角80/80/60/80deg(Typ)。 3.声学要求 扬声器 功率不高于2W，单声道，出音方式：正出音。 4.外观结构 采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白+医疗灰，支持嵌入式或选配挂板式安装。为匹配设备带，宽度不可超过120mm，安装后厚度不超过21mm。整机重量不超过0.4kg。 5.环境可靠性 5.1工作温度 0℃～40℃ 5.2工作湿度 10%～90% 5.3静电防护等级 ±20KV 5.4群脉冲等级 1.0KV@5KHz 6.支持与护士站医护主机、值班室分机、移动医护分机进行双向呼叫及对讲。 7.分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位，可实现呼叫存储、服药提醒、缴费提醒等语音提醒功能。 8.支持显示多种必要图文信息，包括但不限于病人姓名（支持隐去单字以保护患者隐私）、年龄、护理等级、护理标识、医护头像、科室介绍、医院介绍等，内容和背景均可指定显示颜色。 9.▲病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 10.支持同时展示5张及以上病人信息界面，手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。 11.支持在线调整患者信息界面的样式以及菜单表格样式和内容，支持文字的滚动显示。 12.呼叫开关（手柄线）通过专用线缆连接至每个床头分机，采用磁吸式固定，呼叫开关具有呼叫、换药、取消呼叫、手电照明、屏幕亮屏开关等功能。 13.分机设备程序、素材支持在线升级，支持由系统后台统一进行功能升级。 | 52 | 台 | 400 |
| 7 | 卫生间分机 | 1.不依赖任何分机终端，借助两芯线独立安装。 2.外观结构 材质/工艺：ABS+PC，白色+红色。机身尺寸：大按键设计，方便触发，长宽不低于100mm，厚不超过30mm；机身重量：不超过100g 3.环境可靠性 3.1工作温度 0℃ ～ 40℃ 3.2防水等级 IP68 3.3静电等级 ±15KV； 3.4群脉冲等级 1KV@5KHz 4.用于在卫生间或淋浴间的紧急呼叫，其呼叫优先级最高。 5.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中配合广播提示。 6.▲IP68防护等级，防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；超大红色紧急呼叫按钮设计，按键触发面积占比不低于25%；专用的取消按键，便于及时清除误操作。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 7.分机应配有红色拉绳，支持拉绳触发报警。 8.拉绳端应配有立体坠饰，使拉绳保持垂直，不因溅水贴于墙面。 9.▲提供卫生间防水防尘等级检验报告（提供测试报告）并加盖供应商公章。 | 8 | 台 | 100 |
| 8 | 走廊显示屏 | 1.组网与供电 使用一根两芯线连接主机，通过RS485协议进行数据通讯。 2.显示屏幕 采用双面Φ3.75LED点阵屏，像素点不低于128*32，支持显示不小于两行八个汉字。 3.外观结构： 采用铝合金氧化材料，覆膜。界面黑底红字，配白色“静”（中英文）字，支持吸顶或悬挂安装。宽度不可超过200mm，长度不超过900mm，厚度不超过40mm。整机重量不超过4kg。 4.环境可靠性： 工作温度 -20℃～40℃；工作湿度 10%～90%；静电防护等级 ±15KV；群脉冲等级 1.2KV@5KHz 5.呼叫时可显示护理级别、房间号和床位号信息；外观有醒目“静”字标识，提示病区人员保持安静。 6.支持显示多种格式的日期时间样式、护士位置、温馨提示等内容。 | 2 | 台 | 1880 |
| 9 | 安装综合设备柜 | 1.名称 综合设备柜 2.RAL9005亚光细砂纹，柜体尺寸2000*600*600； 3.前门单开门，后门双开铁板门，前后门配接地线三条； 4.顶部、左右侧配置挡风板； 5.含顶底板(带密封毛刷)、弹开器、磁铁（电磁锁）、弹簧、铰链、密封条、保温棉、螺栓（外六角）、塑料堵头、4个支脚、4个脚轮等； 6.2根60宽垂直走线板，2根65宽PDU固定板 7.前门采用钢化玻璃设计，玻璃透光率不小于92％（透光率越大越优），前门边框采用高强度A级优质碳素冷轧钢板。 | 1 | 架 | 900 |
| 10 | 六类模块信息插座 | 1.六类信息模块性能满足并超过YD/T926.3、ISO/IEC11801、TIA/EIA568C要求； 2.打线方式：110打线方式,90/180度转角出线设计，更具灵活性，后部具有压线盖，保证电缆端接的可靠性； 3.产品特点：模块内部采用簧片空间排列和PCB布线相结合的双重EMC设计，确保模块的高性能； 4.模块具有红、黑、黄、白、绿和蓝六种颜色，可以通过不同颜色区分不同类型网络；模块前部可以安装彩色的电话和电脑标识，以区分模块的具体应用；兼容568A和568B两种接续标准；簧片使用优质锡青铜带，簧片接触部分镀金50微英寸；直流电阻：≤200mΩ 接触电阻：≤20mΩ 6.耐压强度1000V(AC750V) 1min 无击穿和飞弧 7.绝缘电阻≥1000MΩ 8.金针：磷青铜、整体50μi镀金 9.IDC端子：磷青铜、卡接22-26AWG导体 10.插头与插座的插合次数≥750 11.导线端接次数≥250 | 100 | 个 | 35 |
| 11 | 六类4对UTP线缆 | 1.6类室内非屏蔽，性能指标满足六类线缆标准，能确保在90米范围内传输介质频宽达到250Mhz。采用十字骨架隔离技术。原料由导体铜与绝缘PE组成；多种颜色外护套和包装选择； 2.最大直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 3.绝缘电阻：≥5000MΩ•km 4.具有多种防火等级电缆选择，满足不同场所应用要求 5.不平衡电容：≤160pF/100m 6.额定传输速率(NVP): 69% 7.物理要求：导体直径为23AWG，工作温度为-20℃～60℃； | 6300 | m | 2.85 |
| 12 | 电气配线 | 1.名称 电气配线 2.配线形式 暗敷 3.型号 RVV-4*1.0mm² | 2500 | m | 6.70 |
| 13 | 电气配线 | 1.名称 电气配线 2.配线形式 暗敷 3.型号 RVV-2*1.0mm² | 750 | m | 4.20 |
| 14 | 辅材 |  | 1 | 批 | 565 |
| 15 | 线路布放人工费 |  | 1 | 批 | 1000 |

注：本项目数量为预计数量，按清单单项报价，以实际验收数量据实结算。

二、商务要求：（实质性要求）

1、履约期限：自合同签订生效后30日内完成。

2、履约地点：采购人指定地点。

3、质保期：设备/器械安装、调试、培训、验收等合格后不少于1年。

4、付款方式：设备/器械安装、调试、培训、验收等合格后，收到供应商提供的合法有效票据并完善财务报销手续后60日内转账支付实际验收金额的70%，剩余实际验收金额的30%于质保期满后无任何质量及违约问题，完善财务报销手续后60日内无息一次性转账支付。

5、履约验收：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

# 第五章  评审办法

1、总则

1.1 根据比选人本次比选项目实际需求制定本评审办法。

1.2 评审工作由比选人负责组织，具体评审事务由比选人组建的评审小组负责。评审小组由比选人相关专业人员组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。

1.4 评审小组按照比选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查比选申请文件是否符合比选文件要求，并作出评价；

（2）要求比选申请人对比选申请文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐候选申请人名单。

1.5评审小组决定申请文件的响应性，仅依据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.6评审小组发现比选文件表述不明确或需要说明的事项，可提请比选人书面解释说明。

2、评审方法

2.1本项目评审方法为：综合评分法。

3、评审程序

3.1比选申请文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明文件进行审查，以确定比选申请人是否具备申请资格。

3.1.2符合性检查。依据比选文件的规定，从比选申请文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查。

3.1.3在比选申请文件初审过程中，如果出现评审小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背比选文件的相关规定。

3.2澄清有关问题。对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐候选申请人：推荐1-3名。

3.4.1本项目采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的，按技术服方案优劣顺序排列。

3.5编写评审报告。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）参加比选的比选申请人名单和评审小组成员名单；

（2）评审方法和标准；

（3）评审情况及说明，包括无效申请人名单及原因；

（4）评审结果和候选申请人排序表；

（5）评审委员会的推荐意见。

4、评审细则及标准

4.1 评审小组只对通过初审的比选申请文件，根据比选文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2除价格因素外，评审小组成员应依据比选申请文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.3在评审过程中，比选申请文件有下列情况之一，评审小组成员应当按照比选文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，比选申请人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）比选申请文件未按比选文件要求进行装订或未编制目录、页码；

4.5综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 2 | 技术参数要求 | 41分 | 完全满足比选文件技术要求的得41分，其中： 1、“▲”项为关键技术指标要求，关键技术指标要求得分=满足关键技术指标要求数量÷关键技术指标要求总数量×24分；（注：技术参数中明确要求提供佐证材料的应提供相应材料，未提供的视为负偏离，不得分） 2、非“▲”项为一般技术指标要求，一般技术指标要求得分=满足一般技术指标要求数量÷一般技术指标要求总数量×17分。 注：本项目中“★”为实质性参数，不参与评分。 |
| 3 | 供货方案 | 9分 | 根据比选申请人提供的针对本项目的供货方案进行评审，内容包括：①配送计划；②配送时效保证措施；③突发事件应急预案，上述3项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得9分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1.5分，单项内容分扣完为止。 |
| 4 | 项目实施方案 | 10分 | 根据比选申请人提供的针对本项目的项目实施方案进行评审，内容包括：①安装实施方案；②人员安排；③质量保障方案；④安装进度，上述4项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2.5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1.25分，单项内容分扣完为止。 |
| 5 | 售后服务 | 10分 | 根据比选申请人提供的针对本项目的售后方案进行评审，内容包括：①售后服务流程和服务质量；②售后服务人员配置；③售后服务响应时间及处理措施；④针对特殊情况的各种应急措施，上述4项内容齐全且无缺陷（缺陷是指：内容涉及的规范或标准错误、内容表述错误、内容与本项目无关、内容不利于项目实施的任意一种情形）得10分，每缺少一项内容扣2.5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣1.25分，单项内容分扣完为止。 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

5、 重新组织

本次比选活动中，出现下列情形之一的，予以重新组织：

（1）截止比选时间，递交的比选申请文件少于3家的；

（2）所有比选申请文件都不符合比选文件要求，并被全部否决的；

（3）出现影响比选公正的违法、违规行为的。

6、 评审小组成员在比选活动中承担以下义务：

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照比选文件的规定要求对比选申请人的资格条件和比选申请人提供的服务价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露比选文件咨询情况，不得泄漏比选申请文件及知悉的商业秘密和国家秘密，不得向比选申请人透露评审情况。

6.4 发现比选申请人在比选活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向评审工作的组织者报告并加以制止。

6.5 解答有关方面对评审工作中有关问题的询问，配合比选人答复比选申请人异议，配合相关部门的投诉处理工作等事宜。

7、评审小组成员在比选活动中应当遵守以下工作纪律：

7.1 不得参加与自己有利害关系的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。比选人也可要求该评审专家回避。

7.2 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

7.3 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受比选人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该比选项目的比选申请人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原比选申请文件原意不同的新意见；不得以比选文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

7.4 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。