资阳市雁江区人民医院

配电房改造项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 报价单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 开关间隔2单元 | 配400A 断路器、  改造母排、机构 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 电缆敷设 |  | 米 | 20 |  |  |  |
| 3 | 低压电缆头制作 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 双电源切换开关 | 630A/4P | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 隔离开关 | 630A | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 铜排 | 改造铜排 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 开关 | 400A | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 总金额： 元（人民币大写金额： ） | | | | | | |

报名公司：

联 系 人：

日 期：