|  |
| --- |
| 资阳市雁江区人民医院电梯基本情况表 |
| 电梯品牌型号 | 层/站 | 载重量（kg） | 速度（m/s） | 数量（台） | 位置 |
| 川奥电梯COEMBP | 4/4 | 1600 | 1.0 | 1 | 新院区门诊楼蜀乡大道669号 |
| 川奥电梯COEMHP | 5/5 | 1000 | 1.0 | 1 |
| 川奥电梯COEMHP | 5/3 | 800 | 1.0 | 1 |
| 富士电梯CF-VFB5000 | 14/14 | 1600 | 1.5 | 5 | 新院区住院部蜀乡大道669号 |
| 富士电梯CF-VFB5000 | 13/13 | 1600 | 1.5 | 3 |
| 富士电梯CF-VFB5000 | 2/2 | 1600 | 1.5 | 1 |
| 日立电梯HGE-1050-C090 | 7/7 | 1050 | 1.5 | 2 | 新院区综合楼蜀乡大道669号 |
| 日立电梯LF-II2000-2S60 | 2/2 | 2000 | 1.0 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 15 |  |