资阳市雁江区人民医院

电梯维保服务采购项目

比 选 文 件

比选编号：ZYYJQYY-20250924

资阳市雁江区人民医院 编制

2025年09月

目  录

第一章  比选公告	3

第二章  比选须知及参选须知前附表	5

第三章  比选申请文件格式	12

第四章  项目要求	26

第五章  评审办法	35

# 第一章  比选公告

一、比选条件

本比选项目为资阳市雁江区人民医院电梯维保服务采购，比选人为资阳市雁江区人民医院。项目已具备比选条件，兹邀请符合本次比选要求的潜在申请人参与。

二、项目概况与比选服务范围

1、项目名称：资阳市雁江区人民医院电梯维保服务采购项目

2、比选编号：ZYYJQYY-20250924

3、项目地点：四川省资阳市

4、项目概况：详见比选文件第四章

5、项目预算：57750.00元/年，预算三年，总预算173250.00元

三、比选申请人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件：供应商具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯类）B级或B级以上，许可项目涵盖电梯维修，许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）；

8、本项目不接受联合体参与；

9、禁止参加本次采购活动的比选申请人

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询比选申请人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的比选申请人报名参加本项目的采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请人，不得参加本采购项目。比选申请人为采购人在确定采购需求、编制比选文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为比选文件中规定的比选申请人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

四、比选文件的获取

在资阳市雁江区人民医院官网（https://www.zysyjqrmyy.com）上自行下载比选文件。

五、递交比选申请文件的时间及地点

（1）递交比选申请文件的截止时间：2025年9月30日17:00（北京时间），地点为资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号综合楼4楼采购办。

（2）逾期送达的或者未送达指定地点、密封和标注错误的比选申请文件，比选人不予受理。

六、本次比选公告及中选（结果）公告在资阳市雁江区人民医院官网上以公告形式发布。

七、联系方式

比选人：资阳市雁江区人民医院

地址：资阳市雁江区宝台镇蜀乡大道669号

联系方式：采购办 028-26346672

监督部门联系方式：纪监室028-26060653

# 第二章  比选须知及参选须知前附表

参选须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名称：资阳市雁江区人民医院 |  |
| 2 | 项目名称 | 资阳市雁江区人民医院电梯维保服务采购项目 |  |
| 3 | 资金情况 | 自有资金 |  |
| 4 | 比选最高限价 | 57750.00元/年，预算三年，总预算173250.00元。 |  |
| 5 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 1.在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)]。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其比选申请文件作为无效处理。 |  |
| 6 | 比选范围 | 详见第一章“比选公告”及第四章“项目要求”。 |  |
| 7 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 同第一章比选公告“比选申请人资格要求”。 |  |
| 8 | 是否接受联合体参选 | 不接受。 |  |
| 9 | 比选响应有效期 | 递交比选申请文件截止时间起90日内有效。 |  |
| 10 | 比选保证金 | 本项目不收取。 |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取。 |  |
| 12 | 比选申请文件份数、包装及密封要求 | 正本一份，比选申请文件必须密封包装。包装应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章（鲜章）。 |  |
| 13 | 装订要求 | 比选申请文件用A4复印纸（图纸、表格及证件除外）编制。 比选申请文件须采用非活页方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 |  |
| 14 | 封套上标注 | 比选人: 项目名称: 比选申请文件 比选申请人： 联系人、联系电话： |  |
| 15 | 比选时间及地点 | 同第一章递交比选申请文件的截止时间和地点 |  |
| 16 | 是否退还比选申请文件 | 否 |  |
| 17 | 评审方法 及标准 | 综合评审法，具体详见第五章 |  |
| 18 | 比选人对比选文件的澄清或修改 | 比选人无论出于何种原因，在递交比选申请文件截止时间3日前，均可以对比选文件进行澄清或修改，澄清或修改的内容为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人均起约束作用。 |  |
| 19 | 申请人提出问题的截止时间 | 申请人如对比选文件有疑问的，应在递交比选申请文件截止时间3日前，以书面形式向比选人提出。 |  |
| 20 | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 注：本比选申请人须知前附表与比选文件的其他内容不一致时，以本表内容为准。 |  |  |  |

（一）总   则

1、说明

（1）“比选人”系指提出比选项目、进行比选的法人。本次项目的比选人是资阳市雁江区人民医院。

（2）“比选申请人”系指响应比选、参与竞争的法人或者其他组织。

2、比选范围

详见第一章比选公告及第四章项目要求。

3、合格的比选申请人

合格的比选申请人应具备以下条件：

（1）本比选文件“比选公告”规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

4、响应文件有效期

本项目响应文件有效期为递交响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

5、参选费用

比选申请人承担其编制比选申请文件及递交所涉及的一切费用。无论参选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

（二） 比选文件

1、比选文件的组成

（1）比选文件包括下列内容：

第一章  比选公告

第二章  比选须知及参选须知前附表

第三章  比选申请文件格式

第四章  项目要求

第五章  评审办法

第六章  合同（草案）

（2）除上一条列明的内容外，比选人对比选文件的澄清或修改内容均为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人均起约束作用。

（3）比选申请人发现比选文件任何的遗缺、任何词义含混或意义不清等，应立即通知比选人补全或澄清。如果比选申请人未按上述内容提出要求而造成不良的后果，比选人不承担责任。比选申请人应认真审阅比选文件中所有的内容，任何对比选文件内容的忽略或误解，都不能作为比选申请人不完全响应比选文件的理由。

（4）比选文件及补充资料前后有矛盾的，以时间在后的为准。

（5）本比选文件由比选人负责解释。

2、比选文件的澄清

任何对比选文件提出澄清的比选申请人，应以书面形式提出。比选人对收到的任何澄清要求，将以书面形式，回复比选申请人，若以电子邮件发给比选申请人的应立即电话通知比选申请人，确认已收到该文件。

（三）比选申请文件的编制

1、比选申请文件的语言

比选申请文件及比选申请人与比选人之间与参选有关的函件和文件均应使用汉语言文字。

2、比选申请文件的组成

比选申请人应按照比选文件的规定和要求编制比选申请文件。比选申请人编写的比选申请文件应包括下列部分：

（1）报价部分。比选申请人按照比选文件要求填写的“报价表”。

（2）技术服务部分。比选申请人按照比选文件要求做出的技术服务应答，主要是针对比选项目的技术服务要求做出的响应和满足。比选申请人的技术服务应答至少包括下列内容：

A、技术服务应答表；

B、比选申请人认为需要提供的文件和资料。

（3）商务部分。比选申请人按照比选文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

A、比选申请函原件；

B、比选申请人基本情况表；

C、比选申请人符合比选文件第一章规定的“比选申请人资格要求”的相关资格证明材料，包含以下材料：

①、法定代表人证明书原件（法定代表人直接参与比选并签署比选申请文件时提供）以及法定代表人身份证复印件；或者法定代表人授权书原件（非法定代表人参与比选并签署比选申请文件时提供）以及法定代表人身份证复印件和代理人身份证复印件；

②、比选申请企业有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（实行三证合一的地区可以只提供合并后的有效的营业执照复印件）；

③、比选申请人具有良好商业信誉和健全财务会计制度的承诺函原件；

④、比选申请人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函原件；

⑤、比选申请人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函原件；

⑥、比选申请人参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件；

⑦、根据采购项目提出的特殊条件：供应商具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯类）B级或B级以上，许可项目涵盖电梯维修，许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）；

⑧、其他比选申请人认为需要提供的文件和资料。

注：以上相关资格证明材料中要求提供的复印件均须加盖申请企业公章（鲜章），否则不予认可。

（4）其他部分。比选申请人按照比选文件要求作出的其他应答和承诺

3、比选申请文件格式

（1）比选申请人应按照比选文件第三章中提供的“比选申请文件格式”填写相关内容。对于第三章格式中“注”的内容，比选申请人可自行决定是否保留在比选申请文件中，未保留的视为比选申请人默认接受“注”的内容。

（2）对于没有格式要求的比选申请文件由比选申请人自行编写。

4、比选报价

（1）报价采用一次性自主报价，比选申请人根据比选文件规定的服务范围及工作内容，并结合自身实力，进行自主报价，报价为包干价。比选申请人应充分考虑咨询期间各种情况和风险。

（2）比选申请人的比选申请报价应是比选文件所确定的全部工作内容的价格体现。

（3）如比选总价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

（4）比选确定的报价在服务过程中将不作调整。

（5）比选申请人的报价不能高于本项目的最高限价。

5、比选货币

本项目比选申请报价采用的币种为人民币。

6、比选有效期

（1）比选响应有效期详见“参选须知前附表”。

（2）特殊情况下，比选人可于比选响应有效期满之前要求申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。比选申请人可以拒绝上述要求。拒绝延长比选响应有效期的申请人不得再参与该项目后续比选活动。同意延长比选响应有效期的申请人不能修改其比选申请文件。

（3）在比选响应有效期内，比选申请人将依法接受其比选申请文件的约束。

7、比选申请文件的份数和签署

（1）比选申请人应按照“参选须知前附表”要求的数量准备比选申请文件，在每一份比选申请文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

（2）比选申请文件正本和副本须打印并按比选文件的规定由比选申请单位法定代表人或经其授权的代理人签字。由代理人签字的须随比选申请文件递交法定人代表人授权书。
    （3）比选申请文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改，须由法定代表人或其代理人签字。

（四）比选申请文件的递交

1、比选申请文件的装订、包装、密封及标注

比选申请文件应按照“参选须知前附表”的要求进行装订、包装、密封和标注。如果未按上述规定进行装订、包装、密封和标注的，比选人有权不接受比选申请文件。

2、比选申请文件的递交和截止时间

（1）比选申请文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

（2）比选人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交比选申请文件的截止时间。

（3）比选人将拒绝接受任何晚于递交比选申请文件截止时间后递交的比选申请文件。

（五）评审

1、评审原则

（1）评审工作由比选人负责组织，具体评审事务由比选人组建的评审小组负责。

（2）评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。

（3）评审小组决定申请文件的响应性，仅依据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（4）评审小组发现比选文件表述不明确或需要说明的事项，可提请比选人书面解释说明。

（5）无论比选评审结果如何，比选人均不解释中选或落选原因，也不退回比选申请文件和其他申请相关资料。

（六）合同

1、中选（结果）公告

中选（结果）公告在资阳市雁江区人民医院官网上发布。

2、签订合同

（1）中选人应在中选（结果）公告截止日期次日起三十日内与比选人签订合同。由于中选人的原因逾期未与比选人签订合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格。

（2）比选人不得向中选人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中选人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选文件和中选人比选申请文件确定的事项进行修改。

3、履行合同

（1）中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

（2）在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

# 第三章  比选申请文件格式

封面

正本

（项目名称）

比选申请文件

比选申请人：                                        （盖单位章）

年    月    日

目  录

- 比选申请函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 报价表

- 比选申请人基本情况表

- 项目管理机构

- 类似项目业绩一览表

- 技术应答表

- 服务应答表

- 商务应答表

- 承诺函

- 其他资料

注：比选申请人根据其比选申请文件情况自行编制页码，格式不限。

格式一、比选申请函

资阳市雁江区人民医院：

1、我单位全面研究了                            （项目名称）的比选文件及补充文件(如涉及)后，我单位承诺将遵照比选文件的要求，按          的报价，完成本项目的全部责任和义务。

2.我方已详细阅读并完全理解比选文件的全部内容，包括补充文件（如涉及）。

3.一旦我方中选，我方保证按比选文件和我方申请文件的承诺开展工作。

4.我方同意并遵守本项目比选文件关于比选响应有效期的所有要求。本项目比选响应有效期为递交比选申请文件截止时间起90日。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.一旦我方中选，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。

7.我方完全理解，最低报价不是中选的唯一条件。

8. 其他承诺(如有时)：

比选申请人名称（全称、盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

比选日期：          年      月     日

格式二、法定代表人证明书

比选申请人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                           （加盖比选申请人公章（鲜章））

年     月     日

注：

1、须附法定代表人的身份证复印件（提供正反面）；

2、法定代表人直接参与比选并签署比选申请文件时提供。

格式三、法定代表人授权书

资阳市雁江区人民医院：

本授权声明：我 （填法定代表人名称）  系    （填比选单位名称）   的法定代表人，现授权              （授权代表姓名、职务）为我方 “              (比选编号             )”（项目名称及比选编号）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代理人签字：

比选申请人名称：         （盖章）

比选日期：       年       月       日

附：

1、法定代表人身份证复印件（提供正反面）

2、授权代表身份证复印件（提供正反面）

3、非法定代表人参与比选并签署比选申请文件时提供

格式四、报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 比选编号 |  |
| 比选申请人全称 |  |
| 比选单价（元） | 注：须按照“第四章 项目要求”中项目概况电梯品牌型号进行分项报价。 |
| 比选总价（元） | （大写） （小写） |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

注：

1、“报价表”中的“比选报价”须与“比选申请函”中的“报价”一致，如不一致的，以“报价表”为准。

2.报价表中报价涵盖了进行本比选文件“第四章  项目要求”中所有服务发生的费用以及税费等，比选申请人报价时须综合考虑，一旦中选，在合同执行期间不得以任何理由提出增加费用。

格式五、比选申请人基本情况表

| 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 主要业务 |  |  |  |
| 从事业务年数 |  |  |  |
| 行政负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 联系人 |  | 传真 |  |
| 电话 |  | 电子信箱 |  |
| 现有职工总数 |  | 具有高级职称人数 |  |
| 具有中级职称人数 |  | 具有初级职称人数 |  |
| 具有工程师人数 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式六、项目管理机构

（一）拟投入本项目人员汇总表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式七、类似项目案例一览表

| 年份 | 委托方 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式八、技术应答表

项目名称：

比选编号：

| 序号 | 比选文件要求 | 比选申请文件应答 | 满足/不满足 |
| --- | --- | --- | --- |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式九、服务应答表

项目名称：

比选编号：

| 序号 | 比选文件要求 | 比选申请文件应答 | 满足/不满足 |
| --- | --- | --- | --- |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式十、商务应答表

项目名称：

比选编号：

| 序号 | 比选文件要求 | 比选申请文件应答 | 满足/不满足 |
| --- | --- | --- | --- |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式十一、承诺函

致资阳市雁江区人民医院：

本公司         （比选申请人名称） 参加                    （项目名称）的比选活动，现针对以下条款，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

比选申请人（全称并加盖公章）：

法定代表人或代理人（签字）：

日      期：

注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。

2、所称重大违法记录，是指比选申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（较大数额罚款的具体金额标准是：若比选项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若比选项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额20000元为准）

格式十二、其他资料

比选申请人根据比选文件规定认为该附的其他资料：由比选申请人自行提供。

# 第四章  项目要求

- 项目概况（实质性要求）

本维保服务项目中电梯数量为15部，全部位于蜀乡大道669号新院区。本项目1个包，资阳市雁江区人民医院采购服务供应商1名，为采购人提供电梯维保服务，服务期三年。详情如下：

| 电梯品牌型号 | 数量 | 层/站 | 机房 | 速度 m/s | 载重量 kg | 投入使用时间 | 维保时间 | 限价（元/部/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 川奥电梯COEMBP | 1 | 4/4 | 有 | 1.0 | 1600 | 2012.10 | 2025.11.1-2028.10.31 | 3850.00 |
| 川奥电梯COEMHP | 1 | 5/5 | 有 | 1.0 | 1000 | 2012.10 | 2025.11.1-2028.10.31 | 3850.00 |
| 川奥电梯COEMHP | 1 | 5/3 | 有 | 1.0 | 800 | 2012.10 | 2025.11.1-2028.10.31 | 3850.00 |
| 富士电梯CF-VFB5000 | 5 | 14/14 | 有 | 1.5 | 1600 | 2020.04 | 2025.11.1-2028.10.31 | 3850.00 |
| 富士电梯CF-VFB5000 | 3 | 13/13 | 有 | 1.5 | 1600 | 2020.04 | 2025.11.1-2028.10.31 | 3850.00 |
| 富士电梯CF-VFB5000 | 1 | 2/2 | 有 | 1.5 | 1600 | 2020.04 | 2025.11.1-2028.10.31 | 3850.00 |
| 日立电梯HGE-1050-C090 | 2 | 7/7 | 有 | 1.5 | 1050 | 2023.07 | 2025.11.1-2028.10.31 | 3850.00 |
| 日立电梯LF-II2000-2S60 | 1 | 2/2 | 有 | 1.0 | 2000 | 2023.07 | 2025.11.1-2028.10.31 | 3850.00 |

- 技术要求

★1.成交供应商按照包含但不限于《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监督条例》《四川省电梯安全监督管理办法》《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）《电梯安全技术规程》等最新相关规定及规范对每台电梯进行维护保养，按时填写记录。

2.维保过程使用水印相机拍照留档，每台电梯单独建档，每月月底交给采购人。

3.成交供应商单次单项（个）维修保养材料、元器件、零配件更换及单项（个）维修价格在300元（含本数）以内的更换或维修，由成交供应商全部承担更换、维修及安装全部费用；300元（不含本数）以上由采购方承担。

4.成交供应商须安排2名或以上持证维保人员负责本项目，保证7天*24小时电梯维保服务，维保服务人员保持24小时通讯畅通。电梯在正常使用中发生困人等应急事故时，电梯维保人员接到通知后30分钟内到现场处理，正常情况下6小时内排查出原因，24小时内解决问题，确保电梯正常稳定运行（采购维修零部件采购时，如采购人自行采购时间不计入维保考核时限，如维保单位采购时原则上3天内完成，特殊情况告知采购人顺延时间）。

★5.电梯维保人员须具有市场监督管理局颁发的中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（项目代号：T）（投标人须在投标文件中提供对应人员的上述证书复印件并加盖投标人公章）

6.成交供应商负责做好员工的日常行为、各种保险、安全等管理工作。如因管理不善出现违法违规事件，由成交供应商负全责，若给采购人及第三方造成损失，成交供应商应负责按额赔偿；如因成交供应商未能及时发现并排除故障所引起的设备损失或人身伤亡责任，由成交供应商承担，出现人员伤亡事故，成交供应商第一时间无条件支付所有费用。（投标人需在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章）

7.成交供应商应当按照《电梯维护保养规则》TSG T5002—2017的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。成交供应商对电梯每季度进行一次“季度安全检查”及电梯年检前的整梯自检，确保电梯得到必要的检查、测试、调整和校验。电梯年检费用由采购方承担，如电梯年检未通过需要复检的，复检费由成交供应商承担。（投标人需在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章）

★8.采购人在每次支付电梯维保费前需对成交供应商进行电梯维保质量考核，依据考核结果进行维保服务费用的结算。考核办法如下：

电梯维保质量考核表

维保单位：        考核时间段：   年  月  日至   年  月  日   得分：

| 考核方式 |  | 考核内容 | 分值 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常管理20分 |  | 着装统一，仪容整洁，礼貌服务 | 1 |  |
|  |  | 维保人员持证上岗，人员配备齐全。 | 2 |  |
|  |  | 24小时维保电话畅通、有效，保养人员到达现场时间准确。 | 2 |  |
|  |  | 人员培训计划完善，人员更换按要求向甲方报备同意。 | 1 |  |
|  |  | 维修人员熟悉设备操作规范、各类应急预案及消防安全常识，能及时有效进行初期处理。 | 2 |  |
|  |  | 维保记录填写真实、准确、完整，签名齐全，保存量化。 | 1 |  |
|  |  | 协助医院电梯资料建档，材料齐全。 | 1 |  |
|  |  | 维修停梯时间没有超出合同要求。 | 2 |  |
|  |  | 电梯维修保养时设置的警示牌是否齐全、有效。 | 1 |  |
|  |  | 有完善的管理制度和维修维保操作规程，且严格执行 | 2 |  |
|  |  | 大型活动或重要会议、检查、接待等有维保人员驻守 | 2 |  |
|  |  | 电梯轿厢内张贴救援电话及投诉电话。 | 1 |  |
|  |  | 对投诉进行回访和调查，投诉及处理结果应有记录。 | 1 |  |
|  |  | 现场投诉应尽可能在现场妥善处理，事后投诉应如实记录，及时传递，及时响应，投诉处理进程或结果及时反馈。 | 1 |  |
| 维保服务50分 | 机房10分 | 机房内应保持清洁，无杂物，门窗可靠牢固。 | 1 |  |
|  |  | 控制柜内各电气器件无短接情况，各种标识清晰有效。 | 2 |  |
|  |  | 主机：运行时应无异常噪音、无异常气味、无严重渗漏情况。 | 2 |  |
|  |  | 机房照明、对讲通话齐全、有效。 | 2 |  |
|  |  | 限速器夹绳口的污垢及时清除，夹绳动作可靠。 | 2 |  |
|  |  | 机房内标识齐全，有讲解说明，救援工具齐全、有效。 | 1 |  |
|  | 井道16分 | 各层厅门电气开关、门锁应动作灵活、可靠。井道灯功能完好。 | 2 |  |
|  |  | 各层厅门门头、门扇、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。 | 2 |  |
|  |  | 钢丝绳无断股断丝现象，并检查钢丝绳的受力均匀情况。 | 2 |  |
|  |  | 检查各层厅门的门导轨、门触点是否符合标准。 | 2 |  |
|  |  | 强迫换速开关、限位开关、极限开关应动作灵活可靠。 | 2 |  |
|  |  | 对重块无松动变形。 | 3 |  |
|  |  | 井道反绳轮轴承部无异常声响，无振动，润滑良好，运行无抖动及异常噪音。 | 3 |  |
|  | 轿顶10分 | 急停开关、安全钳、检修开关等电气开关动作可靠有效。 | 3 |  |
|  |  | 导轨润滑良好，油杯油量适当，不宜过多，但不少于三分之一。 | 2 |  |
|  |  | 轿顶保持清洁，没有油污和杂物。 | 2 |  |
|  |  | 轿顶各轴承无异常声响，无振动。 | 3 |  |
|  | 轿厢8分 | 轿内标识齐全。 | 1 |  |
|  |  | 应急照明、对讲通话齐全、有效。 | 2 |  |
|  |  | 轿内照明、风扇应良好。顶棚内清洁无杂物。 | 2 |  |
|  |  | 光幕、安全触板动作应有效。 | 2 |  |
|  |  | 轿厢内外张贴应急救援电话。 | 1 |  |
|  | 底坑6分 | 定期清理轿厢底部砂石，灰尘及底坑积水、垃圾，目视无上述现象为标准。 | 2 |  |
|  |  | 涨紧装置的开关位置应符合标准。 | 2 |  |
|  |  | 缓冲器开关应动作灵活。底坑灯能正常工作。 | 2 |  |
| 用户评价30分 |  | 各层厅门门头、地坎、门槽应无垃圾、砂石、油污等。 | 2 |  |
|  |  | 电梯维修及时 | 2 |  |
|  |  | 没投诉电梯故障困人（停电原因除外）。 | 2 |  |
|  |  | 运行时无异常噪音、无振动。 | 2 |  |
|  |  | 轿厢照明良好。 | 2 |  |
|  |  | 电梯功能按钮完好。 | 3 |  |
|  |  | 轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。 | 1 |  |
|  |  | 轿内标识齐全，维保人员通讯信息完善。 | 2 |  |
|  |  | 应急照明齐全、有效。 | 2 |  |
|  |  | 对讲通话有效。 | 2 |  |
|  |  | 光幕、安全触板动作应有效。 | 3 |  |
|  |  | 电梯风扇良好。 | 2 |  |
|  |  | 维修人员通讯24小时畅通。 | 2 |  |
|  |  | 报修后人员按时到位，故障处理及时，措施得当。 | 3 |  |
| 签字确认 |  | 考核人： 维保单位： 考核日期： |  |  |

说明：电梯维保质量考核表满分为100分。

- （1）考核得分≥90分，按合同支付相应款项的100%。

- （2）60≤考核得分＜90分，75～90分（含75不含90分），扣100元/分；60～75分（含60不含75分），扣200元/分。

（3）低于60分的为不合格，扣300元/分。连续2次评分没有达到60分且两次逾期（3日内提交整改计划，15日内完成）不整改或整改不到位的，甲方有权无条件解除本次电梯日常维护保养合同，并因此产生的的经济损失，维保单位应予以赔偿。

三、其他要求（实质性要求）

1.如因维保单位工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，维保单位对此均应承担全部的赔偿责任。

2.在执行合同中发生的或与合同有关的争端，由采购人所在地人民法院诉讼管辖。

3.若电梯因故障或其他原因停运超过30天，自停运之日起30天后的时间不计入维保服务天数，停运电梯当季度维保服务费根据实际维保天数结算。

4.其余未尽事由在合同签订时补充。

四、商务要求：（实质性要求）

1.合同履行期限：2025年11月1日至2028年10月31日，共三年，合同一年一签

2.合同履行地点：资阳市雁江区人民医院

3.付款方式：按季度结算，每季度完成维保服务后，在采购人收到供应商提供季度完整有效发票，达到付款条件起30日，采购人依据考核结果支付合同总金额的25.00%（如考核不达标，根据考核结果在当季度应付款项中进行扣除）；如服务不达标或供应商违约，采购人有权终止合同。

4.验收方式：

成交供应商与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)及设备验收内容的要求，对照合同及产品技术标准进行验收。

# 第五章  评审办法

1、总则

1.1 根据比选人本次比选项目实际需求制定本评审办法。

1.2 评审工作由比选人负责组织，具体评审事务由比选人组建的评审小组负责。评审小组由比选人相关专业人员组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。

1.4 评审小组按照比选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查比选申请文件是否符合比选文件要求，并作出评价；

（2）要求比选申请人对比选申请文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐候选申请人名单。

1.5评审小组决定申请文件的响应性，仅依据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.6评审小组发现比选文件表述不明确或需要说明的事项，可提请比选人书面解释说明。

2、评审方法

2.1本项目评审方法为：综合评分法。

3、评审程序

3.1比选申请文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明文件进行审查，以确定比选申请人是否具备申请资格。

3.1.2符合性检查。依据比选文件的规定，从比选申请文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查。

3.1.3在比选申请文件初审过程中，如果出现评审小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背比选文件的相关规定。

3.2澄清有关问题。对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐候选申请人：推荐1-3名。

3.4.1本项目采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的，按技术服方案优劣顺序排列。

3.5编写评审报告。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）参加比选的比选申请人名单和评审小组成员名单；

（2）评审方法和标准；

（3）评审情况及说明，包括无效申请人名单及原因；

（4）评审结果和候选申请人排序表；

（5）评审委员会的推荐意见。

4、评审细则及标准

4.1 评审小组只对通过初审的比选申请文件，根据比选文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2除价格因素外，评审小组成员应依据比选申请文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.3在评审过程中，比选申请文件有下列情况之一，评审小组成员应当按照比选文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，比选申请人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）比选申请文件未按比选文件要求进行装订或未编制目录、页码；

4.5综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(评审基准价／报价)×10分。 | 10 |
| 2 | 技术要求 | 技术要求完全满足的得18分，其中：“★”项为实质性要求，非“▲”项为一般技术指标要求，一般技术指标要求得分=满足一般技术指标要求数量÷一般技术指标要求总数量×20分。 | 20 |
| 3 | 服务方案 | 根据供应商提供的服务方案进行综合评比，包括：①维修方案；②维修质量保证措施；③维保人员管理办法；④内部管理制度；⑤维修材料备品备件；⑥管理措施。以上内容齐全且无缺陷或不足得33分，每缺一项扣5.5分，每有一项具有缺陷或不足扣2.75分，扣完为止。 缺陷或不足是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容错漏、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、不符合采购需求以及不可能实现的夸大情形等任意一种情形。 | 33 |
| 4 | 培训方案 | 根据供应商提供的培训方案进行综合评比，包括：①培训内容；②培训时间；③培训方式；④培训讲师安排；⑤培训地点。以上内容齐全且无缺陷或不足得5分，每缺一项扣1分，每有一项具有缺陷或不足扣0.5分，扣完为止。 缺陷或不足是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容错漏、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、不符合采购需求以及不可能实现的夸大情形等任意一种情形。 | 5 |
| 5 | 应急预案 | 根据供应商提供的应急方案进行综合评比，包括：①应急措施及救援预案；②抢修、急修的服务和设备方案；③接到报修故障后迅速到达维护方案；④提供维保作业流程；⑤协助采购人开展应急演练、宣传及操作方案。以上内容齐全且无缺陷或不足得20分，每缺一项扣4分，每有一项具有缺陷或不足扣2分，扣完为止。 缺陷或不足是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容错漏、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、不符合采购需求以及不可能实现的夸大情形等任意一种情形。 | 20 |
| 6 | 备品备件到场时间 | 本项目所需备品备件均要是符合行业标准的合格产品，其余辅助材料应符合国家相关技术规范及安全使用条件的基础上，①保证常用备品备件≤30分钟到场，其余零配件≤2小时到场的得6分；②保证常用备品备件30分钟＜时间≤60分钟到场，其余零配件2小时＜时间≤6小时到场的得4分；③保证常用备品备件60分钟＜时间≤90分钟内到场，其余零配件6小时＜时间≤12小时内到场的得2分。未提供不得分。 注：提供承诺函（格式自拟，加盖供应商公章）。 | 6 |
| 7 | 履约能力 | 投标人每提供一份自2022年1月1日至今与本项目类似的项目履约经验得2分，本项最多得6分。 注：投标人需提供中标（成交）通知书或合同复印件加盖投标人鲜章，未提供不得分。 | 6 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

5、 重新组织

本次比选活动中，出现下列情形之一的，予以重新组织：

（1）截止比选时间，递交的比选申请文件少于3家的；

（2）所有比选申请文件都不符合比选文件要求，并被全部否决的；

（3）出现影响比选公正的违法、违规行为的。

6、 评审小组成员在比选活动中承担以下义务：

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照比选文件的规定要求对比选申请人的资格条件和比选申请人提供的服务价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露比选文件咨询情况，不得泄漏比选申请文件及知悉的商业秘密和国家秘密，不得向比选申请人透露评审情况。

6.4 发现比选申请人在比选活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向评审工作的组织者报告并加以制止。

6.5 解答有关方面对评审工作中有关问题的询问，配合比选人答复比选申请人异议，配合相关部门的投诉处理工作等事宜。

7、评审小组成员在比选活动中应当遵守以下工作纪律：

7.1 不得参加与自己有利害关系的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。比选人也可要求该评审专家回避。

7.2 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

7.3 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受比选人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该比选项目的比选申请人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原比选申请文件原意不同的新意见；不得以比选文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

7.4 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。