资阳市雁江区人民医院

新院区楼顶发光招牌大字更换灯珠和表面刷漆采购项目询价采购需求

新院区门诊楼、住院部楼顶发光招牌大字因使用年限较长，存在部分招牌大字灯珠损坏、表面掉漆等情况，结合维修情况和实际现状，拟对新院区门诊楼和住院部楼顶发光招牌大字进行灯珠更换和表面刷漆。

- 采购清单及服务要求

- 采购清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预估 数量 | 单价最高限价 （单位：元） | 预估总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新院区楼顶发光招牌大字更换灯珠和表面刷漆 | m² | 300.00 | 500.00 | 150000.00 |

- 1.1 结算时平方数量计算方式：字最上方点至最下沿处的长度乘以字最左端点至最右端处的长度。

- 1.2采购人指定的楼顶字需打磨抛光、全部更换灯珠、表面金属刷漆（红色、刷漆三层、耐腐蚀、耐老化，质保不少于5年，质保期内如出现任何质量问题，供应商须无条件补刷，采购人不额外支付费用）、线束进行套管保护，并作防锈处理。

- 服务要求

2.1供应商需投入至少1名具有《特种作业操作证》（操作项目：低压电工作业）的服务人员进行相关配电操作(确定成交供应商后、签订合同前向采购人提供人员证书复印件)。

2.2焊接（供应商需投入的人员中至少2名人员具有《特种作业操作证》（操作项目：熔化焊接与热切割作业）来完成焊接工作(确定成交供应商后、签订合同前向采购人提供人员证书复印件)。

2.3高空作业：本项目涉及高空作业，供应商需投入的人员中至少3名作业人员应具有《特种作业操作证》（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）(确定成交供应商后、签订合同前向采购人提供人员证书复印件)。

2.4灯珠须为9MM白色LED单粒光源，外发光，灯珠使用寿命（含亮度）不少于5年，质保期内如灯珠出现任何质量问题，供应商须无条件更换，采购人不额外支付费用。

2.5供应商须做好防护保护措施，合理文明安全，避免对采购人运行造成不良影响。在服务期间服从采购人安排，如在服务过程中，对人员 (包括供应商安装人员、采购人现场人员以及第三方人员等）造成伤害、出现任何安全事故以及对采购人造成的损失均由成交供应商负全责。（响应时提供承诺函，格式自拟）

2.6报价包含但不限于完成项目所需的材料、更换所有的时控开关、变压器及电线等辅材、税费、运输费、人工费等，采购人不再额外支付任何费用。

二、商务要求

1.服务时间：双方签订合同后20日内完成。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.付款方式：施工完成并经采购方验收合格后，收到成交供应商提供的合法有效完税发票后，60日内转账支付实际验收总金额的80%。验收合格一年后无任何安全和质量问题，60日内转账支付实际验收总金额的20%。

4.质量要求：按照采购文件技术要求和国家行业相关标准执行。

5.验收方式及验收标准：成交人与采购人应严格按照按照采购文件技术要求和国家行业相关标准并结合《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

备注：本次询价采购供应商需全部满足采购需求，不允许负偏离，否则为无效响应。

三、供应商资格要求及证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：无。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

四、响应文件要求

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

五、响应文件的递交

1.递交响应文件截止时间：2025年12月30日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（综合楼4楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

六、联系方式

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：采购办028-26346672

七、询价采购报价书格式

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

- 报价（金额单位：元）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： 元，（大写） |  |  |  |  |  |  |

二、是否全部响应本次采购需求：是□  否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□  否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年     月     日