资阳市雁江区人民医院2026-2027年空调维修询价采购需求

- 采购清单明细表及技术参数要求

本项目预算金额200000.00元，最高限价200000.00元。

项目概况：全院分体式空调800台，天花机内机200台，风管机内机200台，中央空调50台。空调品牌主要包括格力、美的、奥克斯。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 最高单价限价 （含备件，人工，工时费） （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P内机板 | 块 | 290.00 |  |
| 2 | 1.5P内机板 | 块 | 300.00 |  |
| 3 | 2P内机板 | 块 | 360.00 |  |
| 4 | 3P内机板 | 块 | 420.00 |  |
| 5 | 1P内机风扇 | 个 | 200.00 |  |
| 6 | 1.5P内机风扇 | 个 | 200.00 |  |
| 7 | 2P内机风扇 | 个 | 210.00 |  |
| 8 | 3P内机风扇 | 个 | 210.00 |  |
| 9 | 1P外机风扇 | 个 | 220.00 |  |
| 10 | 1.5P外机风扇 | 个 | 220.00 |  |
| 11 | 2p外机风扇 | 个 | 220.00 |  |
| 12 | 3p外机风扇 | 个 | 220.00 |  |
| 13 | 1P变压器 | 个 | 105.00 |  |
| 14 | 1.5P变压器 | 个 | 110.00 |  |
| 15 | 2P变压器 | 个 | 110.00 |  |
| 16 | 3P变压器 | 个 | 110.00 |  |
| 17 | 1P外机主板 | 块 | 450.00 |  |
| 18 | 1.5P外机主板 | 块 | 470.00 |  |
| 19 | 2P外机主板 | 块 | 570.00 |  |
| 20 | 3P外机主板 | 块 | 570.00 |  |
| 21 | 1p内外风机电容 | 个 | 70.00 |  |
| 22 | 1.5p内外风机电容 | 个 | 70.00 |  |
| 23 | 2p内外风机电容 | 个 | 75.00 |  |
| 24 | 3p内外风机电容 | 个 | 75.00 |  |
| 25 | 1P压机电容 | 个 | 100.00 |  |
| 26 | 1.5P压机电容 | 个 | 110.00 |  |
| 27 | 2P压机电容 | 个 | 120.00 |  |
| 28 | 3P压机电容 | 个 | 120.00 |  |
| 29 | 2P功率模块 | 块 | 500.00 |  |
| 30 | 3P功率模块 | 块 | 500.00 |  |
| 31 | 2P外模一体 | 块 | 500.00 |  |
| 32 | 3P外模一体 | 块 | 500.00 |  |
| 33 | 1P内电机 | 个 | 210.00 |  |
| 34 | 1.5P内电机 | 个 | 270.00 |  |
| 35 | 2P内电机 | 个 | 440.00 |  |
| 36 | 3P内电机 | 个 | 440.00 |  |
| 37 | 1P外电机 | 个 | 460.00 |  |
| 38 | 1.5P外电机 | 个 | 500.00 |  |
| 39 | 2P外电机 | 个 | 520.00 |  |
| 40 | 3P外电机 | 个 | 520.00 |  |
| 41 | 1P四通阀 | 个 | 550.00 |  |
| 42 | 1.5P四通阀 | 个 | 570.00 |  |
| 43 | 2P四通阀 | 个 | 570.00 |  |
| 44 | 3P四通阀 | 个 | 600.00 |  |
| 45 | 3P交流接触器 | 个 | 180.00 |  |
| 46 | 1P阀组件 | 个 | 430.00 |  |
| 47 | 1.5P阀组件 | 个 | 460.00 |  |
| 48 | 2P阀组件 | 个 | 460.00 |  |
| 49 | 3P阀组件 | 个 | 470.00 |  |
| 50 | 1P二通阀 | 个 | 550.00 |  |
| 51 | 1.5P二通阀 | 个 | 570.00 |  |
| 52 | 2P二通阀 | 个 | 570.00 |  |
| 53 | 3P二通阀 | 个 | 580.00 |  |
| 54 | 1P三通阀 | 个 | 530.00 |  |
| 55 | 1.5P三通阀 | 个 | 570.00 |  |
| 56 | 2P三通阀 | 个 | 570.00 |  |
| 57 | 3P三通阀 | 个 | 580.00 |  |
| 58 | 2P PFC板 | 块 | 310.00 |  |
| 59 | 3P PFC板 | 块 | 320.00 |  |
| 60 | 1P蒸发器 | 个 | 1,030.00 |  |
| 61 | 1.5P蒸发器 | 个 | 1,050.00 |  |
| 62 | 2P蒸发器 | 个 | 1,150.00 |  |
| 63 | 3p蒸发器 | 个 | 1,200.00 |  |
| 64 | 1p冷凝器 | 个 | 1,200.00 |  |
| 65 | 1.5p冷凝器 | 个 | 1,250.00 |  |
| 66 | 2p冷凝器 | 个 | 1,450.00 |  |
| 67 | 3p冷凝器 | 个 | 1,450.00 |  |
| 68 | 1P电脑板维修 | 次 | 140.00 |  |
| 69 | 1.5P电脑板维修 | 次 | 140.00 |  |
| 70 | 2P电脑板维修 | 次 | 140.00 |  |
| 71 | 3P电脑板维修 | 次 | 140.00 |  |
| 72 | 挂机接水槽 | 根 | 120.00 |  |
| 73 | 柜机接水槽 | 根 | 180.00 |  |
| 74 | 1-3P底座部件 | 个 | 340.00 |  |
| 75 | 1P压缩机 | 个 | 900.00 |  |
| 76 | 1.5P压缩机 | 个 | 1,000.00 |  |
| 77 | 2P压缩机 | 个 | 1,400.00 |  |
| 78 | 3P压缩机 | 个 | 1,450.00 |  |
| 79 | 5P压缩机 | 个 | 2,500.00 |  |
| 80 | 1P补加制冷剂 (环保制冷剂) | 台 | 210.00 |  |
| 81 | 1.5P补加制冷剂 (环保制冷剂) | 台 | 230.00 |  |
| 82 | 2P补加制冷剂 (环保制冷剂) | 台 | 280.00 |  |
| 83 | 3P补加制冷剂 (环保制冷剂) | 台 | 320.00 |  |
| 84 | 5P补加制冷剂 (环保制冷剂) | 台 | 360.00 |  |
| 85 | 1P铜管 | 米 | 80.00 |  |
| 86 | 1.5P铜管 | 米 | 100.00 |  |
| 87 | 2P铜管 | 米 | 110.00 |  |
| 88 | 3P铜管 | 米 | 120.00 |  |
| 89 | 5P铜管 | 米 | 130.00 |  |
| 90 | 2P吸顶机铜管 | 米 | 130.00 |  |
| 91 | 3P吸顶机铜管 | 米 | 130.00 |  |
| 92 | 5P吸顶机铜管 | 米 | 150.00 |  |
| 93 | 1P移机 | 台 | 240.00 | 拆机安装搬运 单独拆机或安机折半收费 |
| 94 | 1.5P移机 | 台 | 280.00 | 拆机安装搬运 单独拆机或安机折半收费 |
| 95 | 2P移机 | 台 | 300.00 | 拆机安装搬运 单独拆机或安机折半收费 |
| 96 | 3P移机 | 台 | 400.00 | 拆机安装搬运 单独拆机或安机折半收费 |
| 97 | 5P移机 | 台 | 360.00 | 拆机安装搬运 单独拆机或安机折半收费 |
| 98 | 2P吸顶移机 | 台 | 380.00 |  |
| 99 | 3P吸顶移机 | 台 | 430.00 |  |
| 100 | 5P吸顶移机 | 台 | 500.00 |  |
| 101 | 打孔 | 个 | 90.00 |  |
| 102 | 中央空调内机主板 | 张 | 1,300.00 |  |
| 103 | 中央空调外机主板 | 张 | 3,650.00 |  |
| 104 | 中央空调控制面板 | 个 | 380.00 |  |
| 105 | 中央空调交流接触器 | 只 | 560.00 |  |
| 106 | 中央空调风机电容 | 只 | 100.00 |  |
| 107 | 中央空调室外风机电机 | 台 | 1,500.00 |  |
| 108 | 中央空调室内风机电机 | 个 | 1,200.00 |  |
| 109 | 中央空调外机风机控制器 | 张 | 1,250.00 |  |
| 110 | 中央空调保护器 | 个 | 400.00 |  |
| 111 | 中央空调风机驱动板 | 个 | 2,300.00 |  |
| 112 | 中央空调压缩机变频板 | 个 | 2,800.00 |  |
| 113 | 中央空调转接板 | 个 | 650.00 |  |
| 114 | 中央空调风机 | 个 | 1,300.00 |  |
| 115 | 中央空调环温传感器 | 个 | 160.00 |  |
| 116 | 中央空调管温传感器 | 个 | 160.00 |  |
| 117 | 中央空调液温传感器 | 个 | 170.00 |  |
| 118 | 中央空调四通阀 | 个 | 860.00 |  |
| 119 | 中央空调电磁阀 | 个 | 750.00 |  |
| 120 | 中央空调旁通阀 | 个 | 750.00 |  |
| 121 | 中央空调电子膨胀阀 | 个 | 1,100.00 |  |
| 122 | 中央空调单向阀 | 个 | 260.00 |  |
| 123 | 中央空调过滤器 | 个 | 280.00 |  |
| 124 | 中央空调油分离器 | 个 | 750.00 |  |
| 125 | 中央空调储液器 | 个 | 600.00 |  |
| 126 | 中央空调平衡液视镜 | 个 | 240.00 |  |
| 127 | 中央空调液分离组件 | 个 | 4,600.00 |  |
| 128 | 中央空调高压力开关 | 个 | 120.00 |  |
| 129 | 中央空调低压力开关 | 个 | 120.00 |  |
| 130 | 中央空调变频压缩机 | 台 | 8,700.00 |  |
| 131 | 中央空调定频压缩机 | 台 | 7,200.00 | 30匹 |
| 132 | 中央空调定频压缩机 | 台 | 4,300.00 | 20匹 |
| 133 | 中央空调加氟 | 台 | 800.00 | 22.7公斤 |
| 134 | 水机压缩机 | 个 | 22,100.00 | SY300A4ABE |
| 135 | 1P-2P内机普通清洗 | 台 | 45.00 |  |
| 136 | 3P内机普通清洗 | 台 | 45.00 |  |
| 137 | 5P内机普通清洗 | 台 | 60.00 |  |
| 138 | 中央空调内机普通清洗 | 台 | 80.00 |  |
| 139 | 天花机内机普通清洗 | 台 | 80.00 |  |
| 140 | 1P-2P内机深度清洗 | 台 | 120.00 |  |
| 141 | 3P内机深度清洗 | 台 | 180.00 |  |
| 142 | 5P内机深度清洗 | 台 | 280.00 |  |
| 143 | 中央空调内机深度清洗 | 台 | 460.00 |  |
| 144 | 天花机内机深度清洗 | 台 | 400.00 |  |
| 145 | 1P-2P外机普通清洗 | 台 | 45.00 |  |
| 146 | 3P外机普通清洗 | 台 | 45.00 |  |
| 147 | 5P外机普通清洗 | 台 | 60.00 |  |
| 148 | 中央空调外机普通清洗 | 台 | 80.00 |  |
| 149 | 天花机外机普通清洗 | 台 | 80.00 |  |
| 150 | 中央空调铜管 | 米 | 480.00 |  |
| 151 | 空调支架 | 个 | 80.00 |  |
| 152 | 空调空开 | 个 | 120.00 |  |

- 服务要求

1.服务范围：资阳市雁江区人民医院（蜀乡大道669号、建设北路188号）

2.服务要求：

（1）供应商提供全年365天，每日8：00-12：00，14：30-18：00驻院服务，维修工作人员至少驻院一名。如出现设备硬件问题，常用配件损坏12小时内完成维修，非常用配件损坏48小时内完成维修，维修时不能影响采购人工作的正常开展。如在驻院时间外出现紧急问题，维修工作人员需在30分钟达到现场进行处理。

（2）供应商维修时必须使用采购清单规定的材料。维修材料需为全新的合格正品。所提供的材料、配件必须符合国家质量标准并可追溯。

（3）如供应商不能及时完成采购人空调的维修需要、影响采购人使用的，或出现维修、维护过程中存在谎报维修内容、蓄意不当得利等情况，医院有权另行安排人员维修，成交供应商须承担相应的维修费用且按200元/次向采购人进行补偿。如3次出现此类情况，经采购人了解属实的，采购人有权立即单方面无条件解除本合同。

（4）安全要求：供应商确保空调维修服务的安全，包含但不限于：加强维修现场警示标牌提示、确保文明安全作业、防范漏电、坠物等的安全风险。供应商工作人员在与采购人维修过程中，一切安全事故由供应商自行负责。

（5）如因空调维修服务的原因造成医院以及第三方人员的人身、财产损失，供应商每次补偿医院5000元，并承担由此引发的全部赔偿责任，医院有权无条件终止合同，供应商自行承担所有责任。

（6）供应商在维修期间要严格遵守医院的规章制度，听从采购人现场指挥人员的安排，维修需专业、文明，尽量减少对医疗活动的影响，完成维修后清理工作现场。如进驻的维修服务人员在服务过程中出现态度恶劣、推诿扯皮等情形，经书面投诉累计达3次；未按约定时间到达现场处置，应急响应超时达3次；医院有权要求无条件更换服务人员。

3.采购清单未涵盖的空调维修项目，在周边进行询价不低于3家，空调维修项目价格按低于询价最低价5%至10%收费。经双方共同认定后，按此支付。

4.人员及供应商要求

（1）从业人员至少一人持有有效期内的高空作业操作证；

（2）驻院人员须持有有效期内的制冷与空调作业及电工证。

（3）维修操作内容与驻院人员可操作权限（即证书内容）不一致时，供应商须立即派遣具有相应证书的工作人员在30分钟内到达现场处理问题，如发生违规操作的情况，一切后果供应商自负。

5.安全文明施工要求：成交供应商采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生，在本项目实施期间，发生的安全事故或给采购人及第三方造成的损害均由成交供应商承担。成交供应商必须设置扬尘处理措施，满足相关部门安全文明施工要求。

三、商务要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起365日

2.合同履行地点：资阳市雁江区人民医院。

3.付款时间：按月付款，采购人凭成交供应商提供的维修确认单、正式完税发票按实际完成的维修据实结算。采购人收到成交供应商提供的合法有效票据及相关资料后，30日内一次性转账支付费用。

4.验收方式：成交供应商与采购人应严格按照国家现行有关行业规定、技术规范和要求、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、采购文件、成交供应商的报价及承诺与采购合同约定标准进行验收。

5.质量保修范围和保修期：压缩机、主机外风机均质保1年，其他质保3个月。如在质保期内有问题排除人为因素，无条件更换。供应商应当在接到采购人维修通知起30分钟内达到现在处理问题。

6.报价说明：①本项目采用按照单价最高限价进行统一百分比报价，合同据实结算单价金额为单价最高限价×中标统一百分比。供应商所报百分比不得超出最高限价100%（百分比），否则视为无效。(例如：若基础价格=100元，百分比为85%，则合同执行价格:100*85%=85元)，最终结算金额不超过预算总金额200000.00元。②报价包含生产费、运输费、包装费、材料费、人工费、服务费、搬运费、资金利息、利润、税金及完成本项目全部工作内容所涉及的一切相关费用，不再另行计取其他任何费用。

注：本次询价采购供应商需全部满足采购需求，不允许负偏离，否则为无效响应。

四、供应商资格要求及证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：无。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

五、响应文件要求

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

六、响应文件的递交

1.递交响应文件截止时间：2026年6月8日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（综合楼4楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

七、联系方式

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：采购办028-26346672

八、询价采购报价书格式

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、报价表（金额单位：元）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 统一百分比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:1.根据实际供货数量按月支付。2.所报价格是交货地的验收价格，其单价即为履行合同的固定价格。运输、检验、税金和人工等费用均包含在报价中。

二、是否全部响应本次采购需求：是□  否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□  否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年     月     日