资阳市雁江区人民医院
市场调研公告
	调研项目名称
	背囊化医疗应急快速反应小分队装备

	公示发布时间
	2026.6.3

	报名起止时间
	2026.6.3-2026.6.8

	市场调研时间
	待定

	报名表递交方式
	报名表扫描至邮箱

	调研人
	资阳市雁江区人民医院

	产品介绍时需提供资料（所提供资料需全部扫描后发送至邮箱）
	1.市场调研报名表（见附件）

	
	2.生产商资质

	
	3.供应商资质

	
	4.销售授权（厂家给供应商代理授权）

	
	5.法人授权（供应商法人给业务人员授权，双方签字、法人及业务人员身份证复印件）

	
	6.产品医疗器械注册证

	
	7.产品参数

	
	8.产品使用说明书

	
	9.产品彩页资料

	
	10.产品的用户名单

	联系地址
	资阳市雁江区蜀乡大道（资阳市第三人民医院设备科）

	联系方式
	电话：18283223038

	联系人
	设备科：钟老师

	备注
	1. 征集相关资料，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的供应商与我部联系。
2. 邮件名称：598007652@qq.com


附件：
市场调研报名表
	序号
	产品名称
	单位数量
	生产公司
	报价
	备注

	1
	单兵处置背囊

（单兵处置包）
	8套
	
	
	

	2
	检伤处置背囊

（检伤分类包）
	1套
	
	
	

	3
	救援器材背囊

（生命监护包）
	1套
	
	
	

	4
	救援器材背囊

（呼吸支持包）
	1套
	
	
	

	5
	救援器材背囊

（循环支持包）
	1套
	
	
	

	6
	创伤处置背囊

（创伤急救包）
	1套
	
	
	

	7
	救援器材背囊

（搬运器材包）
	1套
	
	
	


联系人：　　　　　电话：　　　　　　　　　QQ：

　　　　　　　　　　　　　　　    　公司：（盖章）　　　　
年　　　月　　　日
产品要求：

	1
	单兵处置背囊（单兵处置包）
	1.具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，防水等级：≥IPX5；配置物品可全部合理放置包内；

2.背囊管理：装置NFC芯片卡，支持单兵处置包具有电子信息读取功能，支持智能终端读取概览、基础信息、健康状态、操作指导、维护申报和历史记录等信息，可支持感应扫描盘点和出入库及借调记录，支持对接资产管理系统，便于货物固定资产管理。
3.单套配置要求：对讲机1个、笔形电筒1个、头灯1个、安全剪刀1把、旋压式止血带1个、胸腔密封贴1张、胸腔减压针1根、三角巾1个、保温毯1张。

	2
	检伤处置背囊（检伤分类包）
	1.具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，防水等级：≥IPX5；配置物品可全部合理放置包内；

2.背囊管理：装置NFC芯片卡，支持检伤分类包具有电子信息读取功能，支持智能终端读取概览、基础信息、健康状态、操作指导、维护申报和历史记录等信息，可支持感应扫描盘点和出入库及借调记录，支持对接资产管理系统，便于货物固定资产管理。
3.单套配置要求：报警哨2个、标识垫和荧光棒1套、电子检伤腕带100根、检伤伤情卡1套、旋压式止血带5根、四合一颈托4个、胸腔密封贴5张、胸腔减压针3根、检伤分类系统1套。

4.检伤分类系统技术参数：
4.1伤情标识：可识别电子检伤腕带，识别方式：二维码扫描、编码输入，RFID识别。

4.2信息记录：支持通过电子检伤腕带记录患者不低于5点重要信息（包括：姓名.年龄.性别.伤害类型.伤情等级.处置记录.转运去向等）

4.3患者信息录入:支持手动录入患者身份信息，也可通过患者身份证快速录入。

4.4多种检伤评估工具：采用不少于4种检伤评估工具快速评定患者伤情等级，其中包括（START.SALT.ABCD.ISS-ASS）等。

4.5评分方法：至少支持使用PHI.MEWS检伤评分方法，录入患者生命体征数据后自动计算伤情分值并形成伤情评判；
5.标识垫和荧光棒参数要求：

5.1标识旗(垫)具备红黄绿灰黑不同颜色各一个；

5.2标识旗(垫)展开尺寸2200 ×650 mm（±20mm）；承重：≥100 kg；

5.3荧光棒具备红黄绿白不同颜色各一个；

6.电子检伤腕带技术参数：

6.1单根腕带具有RFID芯片、二维码、编码三种不同采集方式，用于伤患信息化标识，采用PVC防水材料；

6.2单根腕带含红黄绿灰黑五种颜色，并可按伤情程度逐级撕扯；

6.3支持含检伤分类系统的终端识别，识别内容与RFID芯片编码一致；

	3
	救援器材背囊（生命监护包）
	1.具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，防水等级：≥IPX5；配置物品可全部合理放置包内；

2.背囊管理：装置NFC芯片卡，支持生命监护包具有电子信息读取功能，支持智能终端读取概览、基础信息、健康状态、操作指导、维护申报和历史记录等信息，可支持感应扫描盘点和出入库及借调记录，支持对接资产管理系统，便于货物固定资产管理。
3.单套配置要求：多参数监护仪1台、

4.多参数监护仪技术参数：
4.1.手持式，整机（含主机、电池）重量≤370g；

4.2.具备TPRBP、血氧、心电远程监测和采集功能

4.3.具备心电危机值报警和三防功能，彩色液晶显示屏：≥3.5英寸；

4.4.具备伤情ABCD手动评分、PHI/MEWS自动评分显示和外传；

	4
	救援器材背囊（呼吸支持包）
	1.具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，防水等级：≥IPX5；配置物品可全部合理放置包内；

2.背囊管理：装置NFC芯片卡，支持呼吸支持包具有电子信息读取功能，支持智能终端读取概览、基础信息、健康状态、操作指导、维护申报和历史记录等信息，可支持感应扫描盘点和出入库及借调记录，支持对接资产管理系统，便于货物固定资产管理。
3.单套配置要求：炭纤维氧气瓶1套、开口器2个、呼吸末二氧化碳检测仪、可视喉镜普通喉镜各1台（含婴儿、儿童、成人喉镜片各1个）

4.可视喉镜技术参数：
4.1喉镜柄主机可兼容≥4个规格型号喉镜片的使用

4.2具有自动加热防雾控制功能，开机即可防雾

4.3屏幕亮度≥6种调节亮度显示模式，方便各种光线场景下的气管插管。

4.4具有气管插管引导槽的插管通道，气管插管时无需使用导丝塑型



	5
	救援器材背囊（循环支持包）
	1.具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，防水等级：≥IPX5；配置物品可全部合理放置包内；

2.背囊管理：装置NFC芯片卡，支持循环支持包具有电子信息读取功能，支持智能终端读取概览、基础信息、健康状态、操作指导、维护申报和历史记录等信息，可支持感应扫描盘点和出入库及借调记录，支持对接资产管理系统，便于货物固定资产管理。
3.单套配置要求：保温毯20张、安全剪刀1把、插管固定器2个

	6
	创伤处置背囊（创伤急救包）
	1.具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，防水等级：≥IPX5；配置物品可全部合理放置包内；

2.背囊管理：装置NFC芯片卡，支持创伤急救包具有电子信息读取功能，支持智能终端读取概览、基础信息、健康状态、操作指导、维护申报和历史记录等信息，可支持感应扫描盘点和出入库及借调记录，支持对接资产管理系统，便于货物固定资产管理。
3.单套配置要求：安全剪刀2把、保温毯30张、胸腔减压针2根、胸腔密封贴5张、旋压式止血带4个、四合一颈托4个、可塑夹板3个、三角巾10个。

	
	救援器材背囊（搬运器材包）
	1.具备防泼水、耐磨、防撕裂功能，防水等级：≥IPX5；配置物品可全部合理放置包内；

2.背囊管理：装置NFC芯片卡，支持创伤急救包具有电子信息读取功能，支持智能终端读取概览、基础信息、健康状态、操作指导、维护申报和历史记录等信息，可支持感应扫描盘点和出入库及借调记录，支持对接资产管理系统，便于货物固定资产管理。
3.单套配置要求：解救套2个，折叠式软担架6个

4.解救套技术参数：

4.1展开尺寸：≥82cm×71cm；

4.2自重：≤3Kg。


